**Skjema til kalibrering av CO2-sensor**

Versjon 1.2

Lagt inn serienummer (SN)

Utarbeidet av Christina Mæland 14.05.21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instrument** | **Dato** | **% Vist CO2-verdi** | | **%Justeringsverdi** |
|  |  | Intern | Galaxy |  |
| Utsåing CO2  MTInr. 11604  SN: 40886975 |  |  |  |  |
| BLK  MTInr. 13090  SN: 318851-5979 |  |  |  |  |
| Generell lab  MTInr. 13499  SN: 343729-6827 |  |  |  |  |
| Pol  MTInr.12843  SN: 314568-4385 |  |  |  |  |
| Medieprod.  MTInr. 13812  SN: 110580-7805 |  |  |  |  |
| TB Øverst  MTInr. 11396  SN: 302163-1066 |  |  |  |  |
| TB nederst  MTInr. 8889  SN: 302163-1065 |  |  |  |  |
| Nuaire v/ WASP  MTInr. 16889 |  |  |  |  |